IoT-วัดอุณหภูมิ/ตรวจจับควันไฟ/ก๊าซไวไฟ

ปัญหาที่พบ

- ไม่มีระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิ

- ไม่มีระบบตรวจจับควันไฟ/ก๊าซไวไฟ

- ไม่มีระบบรายงานสถานะแบบเรียลไทม

Requirement

- ตรวจจับควันไฟ/ก๊าซไวไฟ

- วัดอุณหภูมิ

- มีหน้าสำหรับผู้ตรวจสอบ เพื่อการมอนิเตอร์

- มีการแจ้งเตือนสถานะ

- สามารถรับการแจ้งเตือนผ่าน Line ,Discord

ESP8266 + เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11

ESP8266 + เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน MQ2

หน้าต่างแสดงผล LINE					หน้าต่างแสดงผล Discord

แจ้งเตือน กรณีตรวจพบควันไฟ หรือ อุณหภูมิสูงผิดปกติ

คำสั่งแสดงผลสถานะปัจจุบันใช้งานผ่าน Discord